## 沈阳工学院实验室检查指标
沈阳工学院实验室检查指标
序号 | 类别 | 检查内容 | 检 查 标 准 | 检 查 方 式 | 检查人员 | 检查结果 | 评价等级
1 | 体制与管理 | 实验室建设 规划 | 实验室有建设规划（计划）或近期工作计划。 | 查阅实验室建设规划资料及年度计划材料。
2 | 实 验 任 务 | 教学任务 | 实验室承担的教学任务饱满，实验室承担的教学任务达到每学年≥3000人时数，或承担5门以上课程实验教学任务。 | 查阅教学计划、大纲、教学日历、实验室使用记录等有关教学文件，查阅上学年学生实验数记录。
3 |  | 教学大纲 | 实验教学大纲编写规范、内容完整，符合人才培养目标要求且教学目标要求明确，教学环节要求具体，学时分配合理。 | 查阅教学大纲
4 |  | 实验教材与 实验指导书 | 选用国家推荐优秀教材或统编教材，符合教学要求和本专业特点；选用符合实验教学大纲要求的实验指导书或有特色的自编指导书 | 查阅所开实验课的实验教材或实验指导书。
5 |  | 实验项目 | 每个实验项目管理规范，记载有实验名称、面向专业、实验类别、每组人数、组数、实验时数、主要仪器设备名称、规格型号、数量以及材料消耗额等。实验组不超过4人。有特殊要求的，以满足该组实验每组最少人数为限，要保证学生都能实际操作。要有一定比例的设计性、综合性实验。 | 检查实验项目卡片、综合性、设计性实验申请表；检查实验使用仪器套数计算，现场考察及查阅相关材料。
6 |  | 实验研究 | 有实验研究和成果、教改立项或教改成果。 | 检查实验研究（含实验教学法、实验技术、实验装置的改进）计划、设计、总结，以及成果证书等相关材料。
7 |  | 实验室开放 | 实验室开放时间长、开放范围及覆盖面广，效果好。实验室开放的相关管理材料（有关文件、规定、办法、计划、总结等）、实验室开放记录。 | 现场考察，查阅实验室开放的相关管理材料（有关文件、规定、办法、计划、总结等）、实验室开放记录。
8 |  | 预习报告与 实验报告 | 预习报告与实验报告 预习报告和实验报告齐全、规范，质量高；认真记录实验过程，数据处理正确，结论合理，图表工整规范；能对实验结果做出判断，并对实验的定性描述进行挖掘和剖析 | 随机抽查三个实验的原始数据记录及经批改的三份实验报告
9 |  | 实验室利用率 | 实验室利用率=实际开出的实验人时数÷可开出的人时数总数 | 查阅实验室利用率统计表
10 |  | 实验开出率 | 按实验教学大纲要求，实验项目开出率达100%(专业课实验开出率达到90%以上) | 查阅实验开出情况统计表
11 | 仪 器 设 备 管 理 | 仪器设备的完好率 | 仪器设备的维修要及时，维修费充足，现有仪器设备（固定资产）完好率达到90%，有规范的维修记录本。 | 检查仪器设备损坏的原始记录本，记录故障时间和修好时间，抽查10台不同类型仪器设备的三项主要性能指标，不正常工作的不能超过1台。
12 |  | 教学实验仪器设备管理 | 仪器设备帐卡物相符率100%，有仪器设备操作规程；做好维护保养工作；有技术档案，并准确记录使用、借用、损坏、检查维护等情况。大型精密仪器设备有专人管理。 | 查阅教学仪器设备使用记录及相关材料。
13 |  | 贵重精密仪器设备管理 | 单价价值在10万以上，或成套单价在5万元以上。 | 查阅贵重精密仪器设备管理记录册
14 | 实 验 队 伍 | 岗位职责 | 实验室主任、技术人员和工人有岗位职责及分工细则，专职技术人员每人有岗位日志。 | 检查实验室岗位职责文件，现场考察人员分工及落实情况。
15 |  | 人员培训 | 实验室有培训计划，并落实到具体人员。 | 检查近2年培训计划及执行情况。
16 |  | 实验人员考核办法 | 实验室有对专职人员和兼职人员的具体考核办法和定期考核材料 | 检查考核办法（文件）和考核材料（表格和记录）
17 | 环 境 与 安 全 | 学生实验用房 | 实验室无破损，无危漏隐患，门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺，墙面无脱落及污损。实验课上每个学生实际使用面积不低于2平方米，实验台、凳、架无破损、符合规范。 | 现场考察，检查有实验课的实验室使用面积和容纳学生实验人数计算。
18 |  | 设施及环境 | 实验室的通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准。电路、水、气管道布局安全、规范。 | 按国家的有关标准在实验室现场考察。
19 |  | 安全设施 | 实验实有防火、防爆、防盗、防破坏的基本设备和措施。实验操作室、仪器室、药品室、准备室分开。 | 检查消防器材和四防措施，查实验操作室与办公室、值班室是否分开。
20 |  | 特殊技术安全 | 1.高压容器存放合理，易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外；2.使用放射性同位素的有许可证，上岗证，有超剂量检测手段；3.对易燃、剧毒物品有领用管理办法；4.对病菌、实验动物有管理措施。 | 实际考察证件、文件，有该项内容的应达到要求，缺一不可。
21 |  | 环境保护 | 对毒品实行微量实验。实验室有三废（废气、废液、废渣）处理措施，噪音小于70分贝。符合环保要求。 | 实际考察有措施，符合实际，基本合理不造成公害。
22 |  | 整洁卫生 | 实验室内无其他杂物。实验室家具、仪器设备整齐，布局合理。桌面、仪器无灰尘，地面无尘土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，室内，墙面、门窗及管道，线路，开关板上无积灰与蛛网等杂物。 | 现场实际考察实验室及室外走廊等处确认。
23 | 管理规则制度 | 规章制度 | 实验室有仪器设备的管理制度；仪器设备损坏、丢失赔偿制度；低值耐用器管理办法；有精密仪器大型设备使用管理办法（或执行学校的办法），安全检查制度、学生实验守则、工作档案管理制度、人员管理制度、基本信息收集整理制度，严格执行。 | 现场实际考察，前五项应挂在墙上或放在明显处。检查制度执行情况。
24 | 科 研 成 果 | 科研任务 社会服务、 | 有科研项目、经费、论文及成果，并对社会服务。 | 检查有关文件、资料，列出近三年各项指标数量。
25 |  | 大创项目、大创竞赛 | 依托实验室开展的大创项目、大创竞赛。 | 近三年依托实验室所开展的大创项目、大创竞赛，现场查阅大创项目申报书、结题书、汇总表等相关材料，以及大创竞赛汇总表。
说明： 1.评价等级分为优秀、良好、一般、差等4个等级。 2.人时数=学生数*周学时数*周数 3.实验室利用率＝实际开出的实验人时数÷可开出的人时数总数。 4.实际开出的实验人时数：指实际工作中所有利用实验室设备完成实验的人时数总数，包括正常教学时间及课余时间内所有正常实验教学、科研、社会服务、实验室开放等类别。 5.可开出的人时数总数：指正常教学时间内，一个学期按17周，每周5天，每天8个学时计算，在实验室内所有设备（按设备套数计算而不能按单一的设备台、件数计算，一套设备由完成实验所需的一到多台、件组成，附属设备如“空调”等可不算在内）都完好的情况下可开出的人时数。例如某实验室内有设备30套，那么该实验室每学期可开出的人时数总数的计算公式应该为：30（套）*8（日学时）*5（每周天数）*17（学期周数）=20400（人时数）。 6.如实验中出现多人为一组同时利用一套设备完成实验的，一组按一个人时数算（即以组学时数为准）。