**附件2**

**大学实验室安全隐患自查台账**

**学校名称： 沈阳工学院 联系人： 张宇 手机： 15724692366 报送日期： 2018.9.28**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学院/单位** | **实验室名称** | **负责人** | **职务** | **存 在 隐 患** | **整改完成时间** |
| 1 | 经济与管理学院 | 管理信息实验室 | 杨逸放 | 四级职员 | 1.课后偶发不能及时关闭实验室窗户 | 2018.9.1 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 2 | 经济与管理学院 | 电子商务实验室 | 杨逸放 | 四级职员 | 1.课后偶发不能及时关闭实验室窗户 | 2018.9.1 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 3 | 经济与管理学院 | 企业经营模拟实训室Ⅰ | 王爽、赵春芷 | 实验教师 | 1.顶楼实验室漏雨，易将室内物品冲泡损坏 | 2018.7.17 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4 | 经济与管理学院 | 企业经营模拟实训室Ⅱ | 王爽、赵春芷 | 实验教师 | 1.顶楼实验室漏雨，易将室内物品冲泡损坏 | 2018.7.17 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 5 | 经济与管理学院 | 企业经营模拟实训室Ⅲ | 王爽、赵春芷 | 实验教师 | 1.顶楼实验室漏雨，易将室内物品冲泡损坏 | 2018.7.17 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 合 计 | | 发现隐患数：19 已整改数：19 已制定方案准备整改数： | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学院/单位** | **实验室名称** | **负责人** | **职务** | **存 在 隐 患** | **整改完成时间** |
| 6 | 经济与管理学院 | 财经技能实验室Ⅰ | 王爽、赵春芷 | 实验教师 | 1.顶楼实验室漏雨，易将室内物品冲泡损坏 | 2018.7.17 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 7 | 经济与管理学院 | 财经技能实验室Ⅱ | 王爽、赵春芷 | 实验教师 | 1.顶楼实验室漏雨，易将室内物品冲泡损坏 | 2018.7.17 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 8 | 能源与水利学院 | 环境工程实验室 | 王丹丹 | 环境工程教研室主任 | 1.药品储存柜位于阳光充足的屋子 | 2018.10.30 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 9 | 能源与水利学院 | 兵器类虚拟仿真实验中心 | 崔瀚 | 弹药工程与爆炸技术教研室主任 | 1.用电可能存在的火灾隐患。 | 2018.10 |
| 2.实验展品移动摆放的磕碰。 | 2018.10 |
| 3. |  |
| 10 | 生命工程学院 | 无机化学实验室1 | 李绍明 | 实验师 | 1.实验记录本填写不全 | 2018.9.21 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 11 | 生命工程学院 | 生物化学实验室 | 王珊珊 | 讲师 | 1.窗帘脱落 | 2018.9.22 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 合 计 | | 发现隐患数： 19 已整改数： 19 已制定方案准备整改数： | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学院/单位** | **实验室名称** | **负责人** | **职务** | **存 在 隐 患** | **整改完成时间** |
| 12 | 信息与控制学院 | 计算机实训室1（7409） | 陈彦宏 | 教师 | 1.缺少消防设备 | 2018.9.3 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 13 | 信息与控制学院 | 计算机实训室2 | 王岩 | 副教授 | 1.灭火器过期 | 2018.9.3 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 14 | 信息与控制学院 | 电力系统综合实验室 | 李姿 | 教师 | 1. 灭火器过期 | 2018.9.3 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 15 | 信息与控制学院 | 数电实验室7206 | 张可菊 | 教师 | 1.灭火器过期 | 2018.8.27 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 16 | 信息与控制学院 | 检测与传感器实验室7311 | 韩飞 | 教师 | 1.灭火器过期 | 2018.8.27 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 合 计 | | 发现隐患数： 19 已整改数： 19 已制定方案准备整改数： | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **学院/单位** | **实验室名称** | **负责人** | **职务** | **存 在 隐 患** | **整改完成时间** |
| 17 | 艺术与传媒学院 | 数字影像与影视制作中心 | 姜丽丽 | 教师 | 1.无灭火器 | 2018.9.28 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 18 | 艺术与传媒学院 | 艺术共享机房 | 胡南南 | 实验师 | 1.无灭火器 | 2018.9.28 |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 19 | 机械与运载学院 | 金相实验室 | 刘家骅 | 焊接教研室主任 | 1.无灭火器 | 2018.9.28 |
| 2. |  |
| 3. |  |
|  |  |  |  |  | 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
|  |  |  |  |  | 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 合 计 | | 发现隐患数：19 已整改数：19 已制定方案准备整改数： | | | | |